# STAVEBNÍ PŘÍPRAVA K INSTALACI ZÁVORY

## RIB  220V nebo 380V

A							A) Elektromechanická závora

B			B) Pneumatická bezpečnostní lišta

CYSY 2 x 0,5			        CYKY 4 x 1,5 (380V)

BETON							CYKY 3 x 1,5 (220v)

Stojan pod závoru